
           

          

ПАМЯТКА

                            по применению первичных средств пожаротушения





  и их содержанию

1.Системы пожарного водоснабжения учреждения должны обеспечивать бесперебойную подачу воды на тушение пожара в любое время суток, независимо от времени года.

2. Использование пожарного оборудования для хозяйственных нужд, не связанных с проведением обучения и тушения пожара, не допускается..

3.  Для тушения пожара применяются:  

    – Внутренний пожарный водопровод (вода).    

    – Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8.   

    – Порошковые и порошково-универсальные огнетушители ОП-5, ОП-10, 

       ОПУ-5, ОПУ-10 и т.п.  

    – Подручные средства:  сухой песок,  плотные ткани, асбестовые полотна.       

4. Замена огнегасящего состава огнетушителей производится:

· углекислотные – 1 раз в 6 лет (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5);

· порошковые – в соответствии с паспортными данными

5. Порядок применения средств пожаротушения:   

   5.1. Внутренний пожарный кран   

     – открыть шкаф, взять пожарный рукав с присоединенным стволом;   

     – открутить  вентиль  пуска  воды  и направить струю воды в очаг пожара.      Применяется для тушения твердых горящих материалов.    

     – ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, нефти , ЛВЖ.    

   5.2..Углекислотные огнетушители   

     Повернуть раструб в направлении огня, выдернуть предохранительную чеку,  открыть  вентиль  или нажать на рычаг пистолета и направить струю углекислоты в очаг горения.     ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться открытыми частями тела во время тушения к его раструбу. Огнетушитель предназначен  для тушения электроустановок  и твердых горящих материалов при температуре окружающего воздуха до -20С.   

   5.3. Порошковые огнетушители  

   Огнетушитель приводится в действие выдергиванием  предохранительной чеки,  нажатием  на рычаг пистолета и направлением сифонной трубки на очаг пожара.     Предназначен для тушения электроустановок до 1000 В,  горящих нефтепродуктов и твердых материалов.  
 6. При применении плотных тканей следует обратить особое внимание на то,  чтобы при накрывании очага пожара был прекращен доступ воздуха.
7. Надзор за автоматической пожарной сигнализацией осуществляется специализированными организациями, имеющими Государственную лицензию.

Ответственность за содержание и исправное состояние противопожарных средств несет лицо, назначенное приказом руководителя.
Настоящая инструкция  разработана  на основании Правил пожарной безопасности Российской Федерации ППБ-01-93
Пожарно-спасательный отряд Приморского района

